## INSPECCION DEL DEA
|  | INSPECCIÓN DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO |  |  |  |  | Código: GTH_FO_117
Versión: 1
Vigente desde: 30/11/2022
|  |  | Nombre del equipo: Desfibrilador Externo Automático (DEA) | ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN
|  |  |  | Nombre Completo |  | Oficina, Subdirección, Grupo o Área Protegida
Dirección territorial | [5 empty] | Fecha: (DD-MM-AAAA)
Marca |  |  |  | Modelo
Numero de serie |  |  |  | Ubicación
Convenciones |  |  | Bueno (B) Regular (R) Malo (M)
No. | PARTE INSPECCIONADA |  |  |  | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | ESTADO GENERAL DEL DEA
1.1 | El estuche del DEA esta libre de humedad y deterioro general
1.2 | Al prender el DEA se evidencia que los LED de los iconos frontales alumbran
1.3 | Revisión del estado de batería del (DEA) verifique que el LED se encuentre en color verde
1.4 | Al prender el DEA inicia el comando de voz y es claro
1.5 | Compruebe el estado de los parches electrodos, el paquete debe estar totalmente sellado libre de humedad y deterioro general.
1.6 | Los cables de conexión de los parches electrodos al DEA se encuentran en buen estado, libre de deterioro, degaste o presentan fisuras en el protector.
1.7 | Comprobación del sistema de auto test
2 | INSTALACION Y SEÑALIZACIÓN
2.1 | Limpieza del gabinete
2.2 | Se encuentra libre de obstrucciones
2.3 | Compruebe los anclajes y estado de la instalación del gabinete
2.4 | Revisión de sistema de apertura y cierre del gabinete
2.5 | Señalización fácil visualización y acceso
2.6 | Verificación dl estado de la señalización, es necesario el cambio si presenta deterioro
2.7 | Verificación de la guía rápida de instrucciones de uso
3 | MATERIAL DE KIT SANITARIO RCP
3.1 | Guantes de bioseguridad
3.2 | Tapabocas
3.3 | Mascarilla de rcp
3.4 | Rasuradora
3.5 | Tijeras de trauma
3.6 | gel antibacterial
3.7 | Gasas o toallitas para secar al paciente si se encuentra mojado
NOTA: En el caso de deterioro general es necesario el cambio del elemento.
Concepto de la inspección |  |  |  | Aceptado |  | Rechazado
COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA (dd/mm/aaaa)

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
1) Nombre completo: Indicar el nombre y apellido de la persona que realiza la inspección del Desfibrilador Externo Automático.
2) Oficina, Subdirección, Grupo o Área Protegida: Indicar donde se ejecuta el proceso.
3) Dirección Territorial : Nombre de la dirección territorial del área protegida donde se encuentra.
4) Marca : Verifique en la hoja de vida del DEA la marca del equipo.
5) Modelo : Verifique en la hoja de vida del DEA el modelo del equipo.
6) Serie : Verifique en la hoja de vida del DEA la serie del equipo.
7) Ubicación: Indique el lugar en donde se encuentra instalado el DEA.
8) Parte inspeccionada: Lea la descripción y observe el DEA, compare las características mencionadas.
9) Estado: De acuerdo a las condiciones presentadas en el DEA escriba Bueno (B) Regular (R) Malo (M) de acuerdo a la descripción del estado del DEA y sus partes.
10) Observaciones: Escriba los aspectos relevantes evidenciados durante la inspección.
11) Concepto de la inspección: Marque en Aceptado o Rechazado de acuerdo a la inspección del DEA, si no cumple algún criterio señale Rechazado y genere los compromisos pertinentes.
12) Descripción: De acuerdo a los hallazgos evidenciados en la inspección genere los compromisos como acción de mejora o correctiva para el cumplimiento de las condiciones del equipo.
13) Responsable: Escriba el nombre de la persona responsable de implementar la acción correctiva o de mejora
14) Fecha: Escriba la fecha de cumplimiento de los compromisos generados